Po³¹czenie KLS'ów  do pojedynczego interface'u komunikacyjnego.

S¹ trzy metody pod³¹czenia KLS'ów do pojedynczego interface'u ( np. Modemu ).

Po³¹czenie równoleg³e.

Po³¹czenie w trybie urz¹dzeñ zewnêtrznych.

Polaczenie z u¿yciem portu transparentnego.

Ad 1. - Rysunek A.

KLS'y wyposa¿one w pêtle pr¹dowe po³¹czone s¹ równolegle do konwertera

RS 232- pêtla pr¹dowa CL. Konwerter po³¹czono bezpoœrednio do modemu telefonicznego.

Numery seryjne urz¹dzeñ pod³¹czonych do KLS Nr 1 powinny byæ zadeklarowane w plikach konfiguracyjnych startup.xxx KLS'a Nr 1 ( plik startup.ext musi posiadaæ wpis okreœlaj¹cy zerow¹ liczbê przy³¹czonych urz¹dzeñ np. : 0,xxxxxxxx,itd. ) i identycznie dla KLS'a Nr 2.

Inicjalizacjê modemu mo¿na powierzyæ tylko jednemu z KLS'ów ustawiaj¹c w pliku startv3x.kls w wybranym urz¹dzeniu obecnoœæ modemu na TAK a w drugim KLS'ie na NIE.

Ad 2. - Rysunek B.

Do portu Com2 KLS Nr 1 ( wyposa¿onego w pêtlê pr¹dow¹ CL ) pod³¹czony jest KLS Nr 2 wraz ze swoimi urz¹dzeniami. W KLS Nr 2 wykorzystany jest jeden z portów Com3 lub Com1 wyposa¿ony w pêtlê pr¹dow¹. Numery seryjne zwyk³ych urz¹dzeñ ( nie KLS'ów ) przy³¹czone do KLS Nr 1 deklarowane s¹ w jego plikach startup.xxx, a numer seryjny KLS Nr 2 oraz urz¹dzeñ przy³¹czonych do jego portu Com2 musz¹ byæ zadeklarowane w pliku startup.ext KLS Nr1. Ta deklaracja informuje KLS Nr1 ¿e w sesjach komunikacyjnych do urz¹dzeñ KLS Nr2 uczestniczy koncentrator co powoduje zmianê parametrów czasowych transmisji.

Oprócz tego wszystkie urz¹dzenia przy³¹czone do Com2  KLS Nr2  musz¹ byæ zadeklarowane w jego plikach typu startup.xxx . ( plik startup.ext KLS Nr2 zawiera “0” na pierwszej pozycji ).

UWAGA !!!

Tylko wybrane funkcje komunikacyjne s¹ dostêpne dla urz¹dzeñ przy³¹czonych do KLS Nr 2.

Tryb “urz¹dzeñ zewnêtrznych” nie jest zalecany.

Ad. 3 – Rysunek C.

KLS Nr 1 wyposa¿ony w Com4 ( port transparentny ) jest skonfigurowany w taki sposób jakby pracowa³ pojedyñczo. W jego plikach startup.xxx zadeklarowane s¹ urz¹dzenia pod³¹czone do jego portu Com2. Plik startup.ext definiuje zerow¹ liczbê urz¹dzeñ ( jak dla trybu równoleg³ego ).

KLS Nr 2 wyposa¿ony na jednym z portów Com3 lub Com1 w RS232 przy³¹czony jest do portu Com4 KLS Nr 1. W plikach konfiguracyjnych KLS Nr 2 wpisane s¹ numery urz¹dzeñ przy³¹czone do jego portu Com2.

Pliki konfiguracyjne startv3x.kls  KLS Nr 1 i 2 powinny byæ ustawione tak aby po³¹czone porty Com4 KLS Nr1 i np. Com1 KLS Nr2 mia³y identyczne parametry transmisji ( szybkoœæ, format znaku ). Po³¹czenie elektryczne powinno byæ zgodne z poni¿szym przyk³adem :

KLS Nr 1 (25/9 pin)					KLS Nr 2 (25/9 pin)

GND   7/5	-----------------------------------	GND   7/5

RTS    4/7	-----------------------------------	CTS    5/8

CTS    5/8	-----------------------------------	RTS    4/7

RxD	3/2	-----------------------------------	TxD    2/3

TxD	2/3	-----------------------------------	RxD    3/2

Po³¹czenia “krzy¿owe” RTS-CTS mog¹ byæ zast¹pione zworami RTS-CTS wykonanymi na obu koñcach kabla.